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	Администрация  сельского поселения

«Маджа»

	ШУÖМ



	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от 07 мая 2025 года 
	№ 20 

	
	

	(Республика Коми, Корткеросский район, село Маджа) 


Об утверждении перечня источников наружного противопожарного водоснабжение на территории сельского поселения «Маджа» 
В целях обеспечения противопожарной безопасности в сельском поселении «Маджа» и в соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» и Уставом муниципального образования сельского поселения «Маджа»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения расположенные на территории сельского поселения «Маджа» (Приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава сельского поселения «Маджа»                                       Г.В. Ястребова
Приложение 1 

к постановлению администрации сельского поселения «Маджа» 

от 07.05.2025 года № 20
ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ

наружного противопожарного водоснабжения

в сельском поселении «Маджа»

	№ п/п
	Наименование  источников противопожарного водоснабжения
	Место расположения (адрес)

	1.
	ПВ-75, металлический


	с. Маджа, ул. Аграрная, 

рядом с финским гаражом

	2.
	ПВ-100, железобетонный


	с. Маджа, ул. Центральная д.7, 

рядом с магазином ПО «Корткеросское»

	3.
	ПВ-75, металлический


	с. Маджа, ул. Центральная, д.3
рядом с домом культуры

	4.
	ПВ-75, деревянный


	с. Маджа, ул. Речная,  д.19 

рядом со старым маслозаводом

	5.
	ПВ-50, деревянный


	с. Маджа, ул. Аграрная, 

на территории животноводческой фермы

	6.
	ПВ-48, деревянный (2017 год постройки)


	с. Маджа, ул. Западная, возле дома 1

	7.
	ПВ-50, деревянный (2022 год постройки)


	с. Маджа, ул. Аграрная, д 38

	8.   
	    ПВ-50, деревянный (2021 год постройки)
	д. Куръядор, возле дома № 27, 

	9.
	ПВ-50, деревянный (2017 год постройки)


	с. Маджа, ул. Радужная  д. 19

	10.
	ПВ-50, деревянный (2020 год постройки)


	с. Маджа, ул. Центральная 
 д. 32

	11.
	ПВ-50, деревянный (2018 год постройки)


	с. Маджа, ул. Центральная  
 д. 1

	12
	ПВ-50, деревянный (2022 год постройки)
	д. Кармыльк, возле дома 11
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